## Arkusz1
LP | Przedmiot zamówienia - wymagania Zamawiającego | Jednostka miary | Planowana ilość
1. | Zestaw jednodniowy do ćwiczenia technik szycia i wykonywania węzłów chirurgicznych Zestaw do nauki szycia umożliwiający szkolenie w zakresie: Wiązanie węzłów: jednoręczny węzeł rafowy, węzeł instrumentalny, węzeł chirurgiczny, wiązanie na głębokości Techniki szycia: trzymanie/manipulacja igłami, przerywane, proste i materacowe, ciągłe, podskórne Zmiany skórne i techniki LA: wycięcie zmiany skórnej, wycięcie torbieli łojowej Hemostaza: opaska zaciskowa, opaska ciągła, transfiksacja nasady Obsługa tkanek - jelito: szwy przerywane od końca do końca Obchodzenie się z drobnymi tkankami: naprawa ścięgien | szt. | 1
2. | Koken Baby Boy/Girl - pielęgnacyjny fantom noworodka Fantom pielęgnacyjny niemowlęcia chłopca lub dziewczynki dedykowany do nauki kąpania i zmiany pieluch. Posiada ruchome stawy. Kształt ust umożliwia naukę przystawiania do piersi. Długość około 50cm. | szt. | 2
3. | Erler-Zimmer - pielęgnacyjny fantom do kąpieli Fantom do ćwiczenia praktycznej opieki nad noworodkiem Fantom odwzorowuje naturalnej wielkości noworodka – dziewczynka lub chłopiec. Fantom z miękkim kikutem pępowinowym do nauki pielęgnacji Fantom umożliwia rozbieranie, mycie, ubieranie i przewijanie Fantom wykonany z miękkiego i elastycznego materiału imitującego skórę, bezszwowa konstrukcja. Usta fantomu odwzorowujące kształt ust podczas karmienia Wodoodporna skóra Odwzorowane ciemiączko przednie i tylne oraz szew strzałkowy i wieńcowy Realistyczne małżowiny uszne oraz ruchoma szyja Możliwość nauki przystawiania do piersi Obojczyki i mostek, umożliwiający sprawdzenie czy nie doszło do jego złamania Możliwość odłączenia kikuta pępowinowego Funkcja oddawania moczu | szt. | 2
4. | Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia czynności pielęgnacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Praca bezprzewodowa. Fantom wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. Budowa Fantomu umożliwia ćwiczenie następujących procedur pielęgnacyjnych: - symulowanego płukania oczu i uszu - podawania/zakraplania lekarstw do oka, ucha i nosa, tamponowania nosa - pielęgnacji jamy ustnej i protez zębowych - wprowadzania zgłębnika i odsysania odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych - wprowadzania, zabezpieczania i pielęgnacji rurki tracheotomijnej - pielęgnacji tracheotomii i jej odsysania - wprowadzania i pielęgnacji cewnika podobojczykowego i hickmana - podawania tlenu - płukania żołądka i odżywiania przez zgłębnik - wprowadzania / usuwania zgłębnika nosowo-jelitowego i przełykowego oraz ich pielęgnacji - zabiegów dorektalnych - pielęgnacji kolostomii, ileostomii i cystostomii Intubacja przez usta i nos, możliwość pielęgnacji oraz odsysania dróg oddechowych Tętno na tętnicach szyjnych i obwodowej. Tętno na tętnicach obwodowych zsynchronizowane z ustawionym ciśnieniem krwi. Możliwość wielostopniowego ustawienia siły wyczuwalnego tętna na tętnicy obwodowej. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi z wysłuchaniem (lub brak takiej możliwości w zależności od stanu klinicznego symulowanego pacjenta) 5 faz Korotkowa z możliwością regulacji poziomu głośności. Funkcja wkłuć domięśniowych i podskórnych. Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych na klatce piersiowej minimum 5 tonów. Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 4 szmery) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w łącznie minimum 5 miejscach klatki piersiowej. Odgłosy perystaltyki jelit. Fizjologiczne i patologiczne Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy. Możliwość komunikowania się poprzez fantom Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności. Wyświetlanie parametrów EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury na symulowanym monitorze pacjenta. Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta. Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG. Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca. Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 20–180/min. Generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG Generowanie minimum 2. rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej. Możliwość założenia wkłucia dożylnego w minimum jednej kończynie. Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu Możliwość symulowania wkłucia centralnego oraz ćwiczenia pielęgnacji miejsca wkłucia. Wymienne genitalia żeńskie i męskie Możliwość wykonania procedury cewnikowania pęcherza moczowego z realistycznym zwrotem płynu. Możliwość wykonania procedury płukania okrężnicy do realistycznego zwrotu treści. Moduł pielęgnacji ran: - moduł chirurgicznego cięcia na klatce piersiowej ze szwami, - moduł nacięcia brzusznego ze szwami, - moduł nacięcia brzusznego z klamrami i drenem - moduł tamponady brzucha przystosowany do suchego i mokrego tamponowania i płukania rany, - moduł podskórnych wstrzyknięć heparyny i insuliny - zakażona stomia okrężnicy - moduł brzuszno-pośladkowego i pośladkowego wrzodu odleżynowego do klasyfikacji wrzodów odleżynowych, oczyszczania i opatrywania - amputacja poniżej kolana, kikut do pielęgnacji - moduł tamponady uda przystosowany do suchej lub mokrej tamponady i płukania rany, - moduł szwu uda (szew nylonowy) - moduł opracowania chirurgicznego rany uda - moduł nogi żylakowatej z owrzodzeniem zastoinowym Wszystkie rany w pełni kompatybilne z fantomem. INTERFACE FANTOMU – SYMULATOR CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH Bezprzewodowe łączenie z fantomem w technologii Bluetooth lub WiFi. Interface wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. Interface w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu minimum 5” Oprogramowanie w j. polskim. | szt. | 1
5. | Nursing Anne Advance – zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego, z tabletem do sterowania oraz modułem mastektomii Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia czynności pielęgnacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Budowa Fantomu umożliwia ćwiczenie następujących procedur pielęgnacyjnych: - symulowanego płukania oczu i uszu - podawania/zakraplania lekarstw do oka, ucha i nosa, tamponowania nosa - pielęgnacji jamy ustnej i protez zębowych - wprowadzania zgłębnika i odsysania odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych - wprowadzania, zabezpieczania i pielęgnacji rurki tracheotomijnej - pielęgnacji tracheotomii i odsysania treści z tchawicy - podawania tlenu - płukania żołądka i odżywiania przez zgłębnik - wprowadzania / usuwania zgłębnika nosowo-jelitowego i przełykowego oraz ich pielęgnacji - pielęgnacja kolostomii, ileostomii i cystostomii Intubacja przez usta i nos, możliwość pielęgnacji oraz odsysania dróg oddechowych Tętno na tętnicach szyjnych. Funkcja wkłuć domięśniowych i podskórnych. Możliwość założenia wkłucia dożylnego w minimum jednej kończynie. Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu Możliwość symulowania wkłucia centralnego oraz ćwiczenia pielęgnacji miejsca wkłucia. Wymienne genitalia żeńskie i męskie Możliwość wykonania procedury cewnikowania pęcherza moczowego z realistycznym zwrotem płynu. Możliwość wykonania procedury płukania okrężnicy do realistycznego zwrotu treści. | szt. | 1
6. | Injection Trainer – Trenażer do wkłuć śródskórnych oraz podskórnych Trenażer do ćwiczenia procedur iniekcji śródskórnych Trenażer wielowarstwowy symulujący warstwę naskórka, skóry właściwej, tkanki tłuszczowej i mięśnia. Trenażer umożliwia wykonanie iniekcji płynem W zestawie pasek do montażu na ramieniu fantomu/pacjenta standaryzowanego. | szt. | 2
7. | AED Little Anne Training System – fantom BLS z modułem AED oraz defibrylatorem szkoleniowym AED Tors do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy anatomiczne takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Budowa fantomu z zaznaczonymi punktami anatomicznymi: - sutki, - obojczyki, - mostek, - żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy. Możliwość wentylacji metodami usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Funkcja identyfikacji prawidłowo przyklejonych elektrod do klatki piersiowej fantomu. W zestawie defibrylator szkoleniowy typu AED w pełni kompatybilny z fantomem i czujnikami przyklejenia elektrod AED z możliwością automatycznego przejścia w scenariuszu do dalszego kroku po przyklejeniu elektrod w prawidłowych miejscach. | szt. | 1